Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая  технические характеристики.

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ    «______»_________________________года

штамп ОТК                 _______________

ВЫШКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

УЛТ – 60ЛМ

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектность

4.Порядок сборки

5.Указание мер безопасности

6.Техническое обслуживание

7.Упаковка

8.Транспортирование и хранение

9.Гарантийные обязательства

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Вышка передвижная, сборно-разборная УЛТ-60 (далее по тексту -  вышка),  предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ  как внутри помещения, так и снаружи.

Конструкция представляет собой модульную конструкцию из стального  облегченного профиля.

Перемещение и фиксацию вышки в рабочем положении обеспечивают колеса и  опорный брус с винтовыми упорами. Вышка изготовлена с учетом требований ГОСТ 24258-88.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Размер настила ………………………… ............................1560 х 640 мм

2.2.Нагрузка на рабочую площадку…..................................... 150 кг

2.3 Статическая нагрузка на перила................................…… до 70 кг.

2.4. Шаг ярусов ................................................................……. 1,2 м

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Высота полная, м |
| --- | --- |
|  | 2.6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
|  | Высота до настила, м |
|  | 1,4 | 2,8 | 4,0 | 5,2 |
| Узел базовый с колесами | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лестница | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Штанга | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Стяжка | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Настил с бортовыми ограждениями | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Перильное ограждение | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Опорный брус с винтовыми упорами | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес, кг | 63 | 79 | 95 | 111 |

4.ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1. Для установки вышки выбирается ровная площадка размером 1 х 2 метра.

4.2.Установить 2 базовых узла 1 ( рис.1)

4.3.Во втулки базовых узлов 1 установить две лестницы 3 (рис.2)

4.4. Установить на лестницы 3 две штанги 4 и закрепить их четырьмя стяжками

(рис.3).

4.5. Аналогично собрать вторую и последующие секции вышки.

4.6. На требуемой высоте установить настил с бортовыми ограждениями (рис.3).

4.7. Для повышения устойчивости конструкции установить опорный брус с винтовыми упорами (рис 4).

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе на вышке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам и приемам работ согласно требованиям отраслевых инструкций по охране труда

при работе на средствах подмащивания и ознакомленные с  настоящим паспортом.

5.2. Вышка устанавливается на горизонтальных основаниях, уклон после установки не более 3-х градусов во всех направлениях.

5.3 При проведении работ на высотах более 4 м  необходимо крепить вышку к устойчивым конструкциям здания или сооружения.

5.4. Запрещается использование вышки, имеющей механические повреждения и

деформацию элементов конструкции.

5.5. Запрещается эксплуатация вышек без предусмотренных конструкцией перильного и бортового ограждения рабочей  площадки.

5.6. Установку настила с бортовыми ограждениями производить ниже верхних штанг на растоянии не менее 1,1 м.

5.7. Запрещается перемещение вышки с людьми и грузом, расположенными на ней.

5.8. При перемещении вышки снять колеса с тормозов, иное может привести к поломке колес.

5.9. Деревянные элементы настила обработаны огнезащитным составом 2ой группы

огнезащитной эффективности.

5.10. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение требований безопасности  лежит на потребителе.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Осмотр вышки производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться вышкой запрещается.

- в случае нарушения гальванического покрытия металлических деталей поврежденную  поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм,.  пропитанную огнезащитным составом.

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7.УПАКОВКА

7.1.Детали вышки упаковываются поэлементно.

7.2.Паспорт передается потребителю при непосредственном получении .

8.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1.Транспортирование и хранение вышки  по ГОСТ 24258-88.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня начала эксплуатации,

но не позднее 18 месяцев со дня ее изготовления.

10. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Установленный производителем срок полезного использования вышки-туры составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом.